| Объект (предприятие, цех, установка) |  |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ № __________

индивидуальных испытаний оборудования

1. Оборудование

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Тип (марка), модель |  |
| Позиция по проекту (схеме) |  |
| Заводской номер, год изготовления |  |
| Изготовитель |  |
| Основные параметры |  |
|  | мощность, частота вращения, производительность, давление — по паспорту |

2. Участники и основание

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Монтажная организация |  |
| Пусконаладочная организация |  |
| Основание |  |
|  | проект, руководство по эксплуатации изготовителя, программа испытаний — обозначение |
| Дата и время начала испытаний |  |
| Дата и время окончания испытаний |  |

Режим испытаний:

☐ вхолостую     ☐ под нагрузкой     ☐ на рабочей среде

| Продолжительность по документации, ч |  |
| --- | --- |
| Фактическая продолжительность, ч |  |

3. Подготовительные проверки

| № | Проверка | Результат (выполнено / замечание) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крепление к фундаменту (раме), затяжка анкерных болтов |  |
| 2 | Центровка (соосность) валов, состояние муфты |  |
| 3 | Смазка узлов: наличие, марка и уровень масла |  |
| 4 | Защитные ограждения вращающихся частей |  |
| 5 | Заземление, подключение электропитания |  |
| 6 | Направление вращения |  |
| 7 | Работа защит, блокировок и сигнализации |  |
| 8 | Контрольно-измерительные приборы и арматура |  |

4. Измеренные параметры

| № | Параметр, ед. изм. | Допустимое значение по документации изготовителя | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрация (виброскорость) на опорах, мм/с |  |  |  |
| 2 | Температура подшипниковых узлов, °C |  |  |  |
| 3 | Ток электродвигателя по фазам, А |  |  |  |
| 4 | Частота вращения, об/мин |  |  |  |
| 5 | Давление на входе / выходе, МПа |  |  |  |
| 6 | Утечки через уплотнения |  |  |  |
| 7 | Уровень шума, дБА |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

5. Средства измерений

| № | Наименование, тип | Заводской номер | Поверка (калибровка) действительна до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

6. Замечания и их устранение

| № | Замечание | Срок устранения | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

7. Заключение

☐ оборудование выдержало индивидуальные испытания и может быть предъявлено к приёмке для комплексного опробования

☐ оборудование не выдержало индивидуальные испытания

По результатам индивидуальных испытаний оформляется акт приёмки оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования; настоящий протокол прилагается к акту.

Подписи

| Представитель заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | должность | подпись | инициалы, фамилия |
| Представитель монтажной организации |  |  |  |
|  | должность | подпись | инициалы, фамилия |
| Представитель пусконаладочной организации |  |  |  |
|  | должность | подпись | инициалы, фамилия |
| Представитель изготовителя (при шеф-монтаже) |  |  |  |
|  | должность | подпись | инициалы, фамилия |